## 1_2_3
51.3868 | 2.4162
51.3986 | 2.4112
51.3987 | 2.4302
51.3988 | 2.4492 |  | 4933:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 1.4 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1000 | Cost: | 4.0182 | Status: | 1
51.4105 | 2.4062 |  | 4934:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 1.6 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1000 | Cost: | 4.0493 | Status: | 1
51.4106 | 2.4251 |  | 4935:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 1.8 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1000 | Cost: | 4.0846 | Status: | 1
51.4107 | 2.4441 |  | 4936:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 1 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1600 | Cost: | 2.4685 | Status: | 1
51.4107 | 2.4631 |  | 4937:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 1.2 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1600 | Cost: | 2.4946 | Status: | 1
51.4223 | 2.4011 |  | 4938:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 0.8 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1000 | Cost: | 2.0373 | Status: | 1
51.4224 | 2.4201 |  | 4939:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 0.2 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 500 | Cost: | 1.657 | Status: | 1
51.4225 | 2.4391 |  | 4940:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 0.4 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 500 | Cost: | 1.6759 | Status: | 1
51.4226 | 2.4581 |  | 4941:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 0.6 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 500 | Cost: | 1.7073 | Status: | 1
51.4227 | 2.4771
51.4342 | 2.3961 |  | 2193:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 1.8 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 2.0x1000.0 | Cost: | 4.0846 | Status: | 1
51.4343 | 2.4151 |  | 2194:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 1.2 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1.0x1600.0 | Cost: | 2.4946 | Status: | 1
51.4344 | 2.4341 |  | 2195:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 0.8 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1.0x1000.0 | Cost: | 2.0373 | Status: | 1
51.4344 | 2.453 |  | 2196:00 | 56 | - | 57 | MVA: | 0.6 | Length: | 1.6523 | mm^2: | 1.0x500.0 | Cost: | 1.7073 | Status: | 1
51.4345 | 2.472
51.4346 | 2.491
51.4461 | 2.4141
51.4462 | 2.433
51.4463 | 2.452
51.4464 | 2.471
51.4581 | 2.4407
51.4411 | 2.4979
51.4529 | 2.4687 | [5 empty] | ("1600.0", | 231)
51.4646 | 2.4469 | [6 empty] | ("400.0", | 318)
51.372 | 2.344 | [6 empty] | ("1200.0", | 535)
51.3839 | 2.3378 | [6 empty] | ("630.0", | 636)
51.384 | 2.3568
51.3841 | 2.3758
51.3842 | 2.3947
51.3957 | 2.3313
51.3958 | 2.3503
51.3959 | 2.3693 | Voltage | 66/132kV
51.396 | 2.3882 | capacity | 15/20 MW
51.4075 | 2.3251 | Number and location of turbines
51.4076 | 2.3441 | yield distribution to consider losses
51.4077 | 2.3631 | Amount of cables allowed to enter/exit the turbine (to allow for branching but set realistic limits) | 2
51.4078 | 2.382 | Branching cost (i.e. to account for additional terminations and potentially switchgear bays) | >2
51.4194 | 2.3189
51.4195 | 2.3379
51.4196 | 2.3569
51.4197 | 2.3758
51.4312 | 2.3127
51.4313 | 2.3317
51.4314 | 2.3507
51.4315 | 2.3696
51.4316 | 2.3886
51.443 | 2.3116
51.4432 | 2.3306
51.4433 | 2.3496

## 4_5_6
51.4398 | 2.3822 | 51.4914 | 2.4362
51.4514 | 2.3216 | 51.5031 | 2.4067
51.4515 | 2.3406 | 51.5032 | 2.4257
51.4516 | 2.3596 | 51.5033 | 2.4447
51.4517 | 2.3786 | 51.5034 | 2.4637
51.4518 | 2.3976 | 51.5149 | 2.3918
51.4519 | 2.4166 | 51.515 | 2.4109
51.4633 | 2.3344 | 51.5151 | 2.4299
51.4634 | 2.3534 | 51.5152 | 2.4489
51.4635 | 2.3724 | 51.5153 | 2.4679
51.4636 | 2.3914 | 51.5268 | 2.4049
51.4637 | 2.4104 | 51.5269 | 2.424
51.4638 | 2.4294 | 51.527 | 2.443
51.4753 | 2.3477 | 51.5271 | 2.462
51.4754 | 2.3667 | 51.5272 | 2.4811
51.4755 | 2.3857 | 51.5388 | 2.4183
51.4756 | 2.4047 | 51.5389 | 2.4374
51.4757 | 2.4238 | 51.5389 | 2.4564
51.4872 | 2.3608 | 51.539 | 2.4754
51.4873 | 2.3798 | 51.5507 | 2.4315
51.4874 | 2.3988 | 51.5508 | 2.4505
51.4875 | 2.4178 | 51.5509 | 2.4695
51.4991 | 2.3742 | 51.4998 | 2.5531
51.4992 | 2.3932 | 51.5114 | 2.4954
|  | 51.5115 | 2.5144
|  | 51.5116 | 2.5334
|  | 51.5117 | 2.5524
|  | 51.5233 | 2.4909
|  | 51.5234 | 2.5099
|  | 51.5234 | 2.529
|  | 51.5235 | 2.548
|  | 51.5351 | 2.4867
|  | 51.5352 | 2.5058
|  | 51.5353 | 2.5248
|  | 51.5354 | 2.5438
|  | 51.547 | 2.4826
|  | 51.5471 | 2.5016
|  | 51.5471 | 2.5206
|  | 51.5472 | 2.5397
|  | 51.5473 | 2.5587
|  | 51.5588 | 2.4784
|  | 51.5589 | 2.4974
|  | 51.559 | 2.5165
|  | 51.5591 | 2.5355
|  | 51.5591 | 2.5545
|  | 51.4529 | 2.4877
|  | 51.453 | 2.5066
|  | 51.4647 | 2.4659
|  | 51.4648 | 2.4858
|  | 51.4649 | 2.5048
|  | 51.465 | 2.5238
|  | 51.4765 | 2.4445
|  | 51.4766 | 2.4635
|  | 51.4767 | 2.4825
|  | 51.4767 | 2.5015
|  | 51.4768 | 2.5205
|  | 51.4883 | 2.4423
|  | 51.4884 | 2.4613
|  | 51.4885 | 2.4803
|  | 51.4886 | 2.4994
|  | 51.4887 | 2.5184
|  | 51.4888 | 2.5374
|  | 51.5003 | 2.4687
|  | 51.5004 | 2.4877
|  | 51.5005 | 2.5067
|  | 51.5006 | 2.5257
|  | 51.4529 | 2.4687
|  | 51.4411 | 2.4979
|  | 51.4646 | 2.4469
|  | 51.4581 | 2.4407
|  | 51.4638 | 2.4294
|  | 51.4757 | 2.4238
|  | 51.4637 | 2.4104
|  | 51.4875 | 2.4178
|  | 51.4756 | 2.4047
|  | 51.4636 | 2.3914
|  | 51.4874 | 2.3988
|  | 51.4755 | 2.3857
|  | 51.4992 | 2.3932
|  | 51.4873 | 2.3798
|  | 51.4635 | 2.3724
|  | 51.4991 | 2.3742
|  | 51.4872 | 2.3608
|  | 51.4634 | 2.3534
|  | 51.4753 | 2.3477
|  | 51.4633 | 2.3344
|  | 51.4754 | 2.3667

## 7_8
51.5902 | 2.5049
51.5903 | 2.5239
51.5904 | 2.543
51.5905 | 2.562
51.5905 | 2.5811
51.602 | 2.4918
51.6021 | 2.5108
51.6022 | 2.5299
51.6023 | 2.5489
51.6023 | 2.568
51.6024 | 2.587
51.614 | 2.5081
51.6141 | 2.5271
51.6141 | 2.5462
51.6142 | 2.5653
51.6259 | 2.5244
51.626 | 2.5435
51.6118 | 2.5927
51.6236 | 2.5637
51.6236 | 2.5828
51.6353 | 2.537
51.6354 | 2.5561
51.6355 | 2.5752
51.6355 | 2.5943
51.6473 | 2.5534
51.6473 | 2.5725
51.6474 | 2.5916
51.6592 | 2.5698
51.6592 | 2.5888

## pcc
51.3618 | 3.1838
51.2442 | 2.9398